## Sheet1
ID Gabinete | ID Ubicación | Nombre de Gabinete | Tipo de Ubicación General | Tipo de Ubicación Detallada | Campus/Edificio | Piso/Nivel | Ubicación Detallada | Referencia de Ubicación | Estado | Fecha de Última Revisión | Tiene UPS | Tiene Switch | Tiene NVR/DVR | Conexión Fibra Óptica | Observaciones | Tipo | Dimensiones | Marca | Material | Capacidad Equipos | Switches Instalados | UPS Instalados | Fuentes Instaladas | NVR/DVR Instalados | Fecha Instalación | Fecha Última Revisión | Temperatura Promedio (°C)
GAB-001 |  | Rack Edificio O - 3P | Interior | Dentro de Edificio (Piso) | Edificio O | 3er Piso | Sala técnica 3er piso | Junto a sala de servidores | Funcionando | 13/10/2025 | Sí | Sí | No | Sí | Cambio de batería UPS 13/10/2025
GAB-002 |  | Gabinete Subterráneo Francisco Salazar | Subterráneo | Cámara Subterránea | Francisco Salazar |  | Cámara subterránea acceso norte, cercano a estacionamiento | A 5 metros de la entrada del estacionamiento | Funcionando |  | No | Sí | No | Sí | Requiere revisión de humedad
GAB-003 |  | Gabinete Poste Principal | Exterior | En Poste | Acceso Principal |  | Poste de luz principal, cercano a garita de seguridad | Frente a la garita de seguridad | Funcionando |  | No | Sí | No | No | Alimenta cámaras perimetrales
GAB-004 | UBI-006 | [7 empty] | Activo | [5 empty] | Requiere ventilación adicional | Gabinete Exterior IP65 | 60x40x25 cm | Outdoor Tech | Acero inoxidable | 8U | 1 | 1 | 0 | 1 | 2024-08-05 | 2025-10-01 | 28.5
GAB-005 | UBI-007 | [7 empty] | Activo | [5 empty] | Gabinete central campus Angol | Rack 12U | 60x60x60 cm | Panduit | Acero | 12U | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-12 | 2025-09-18 | 22
GAB-006 | UBI-004 | [7 empty] | Activo | [5 empty] | Alimenta cámaras Edificio L | Gabinete Mural 6U | 60x45x30 cm | APC | Acero | 6U | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2025-10-10 | 24.8