# NOVEDADES DE CAMARAS

# DOMINGO 12-10-2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL, DE CAMARAS | OPERATIVA | NO OPERATIVA | OBSERVACION |
| 01-ACCESOS | 22 |  | NO TOTAS | * **ED-UA\_Vehicular\_02 (Telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **ED-CA\_Poste\_PTZ-2 (Telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **ED-UA\_Peatonal\_02 (Telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **ED-Mecanica\_EX\_Etacionamiento (Telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **Cámara, Ent\_vehicular\_88. Queda operativa, pero se ve borrosa.** |
|  |  |  |  |  |
| 02- AGRONOMIA | 06 | TODAS | 06 |  |
| 03- ANGOL | 24 | TODAS |  | * **Camera 09 (Borrosa).** * **NVR 2 Cam 08 (con franjas y telas de arañas)** * **Cámara 10 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Camera 08, imagen se ve borrosa y oscura.** * **NVR 2 Camera 08 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Camera 07- Borrosa.** |
| 04- BICICLETERO | 07 |  |  |  |
| 05- CAJAS DEL D | 07 | TODAS | 01 | * **CAMARA atrás\_PANORAMICA (DESCONECTADA)** |
| 06-CAM-PTZ | 22 | TODAS | 02 | * **PTZ -V\_L\_NUCLEO CON UNA MANCHA EN EL LENTE.** * **PTZ. \_AM\_ENTRADA HAY PROBLEMAS CON EL ZOOM.** * **PTZ\_DECANATO MANTIENE LA MICA CON HUEVOS DE BICHOS.** * **PTZ DIS destruida por alumnos.** * **PTZ-Hogares, visual borrosa** |
| 07-CCAA | 03 | TODAS |  |  |
| 08- CEMYQ | 04 |  |  |  |
| 09- CLINICA DE ANIMALES MENORES | 10 | TODAS |  | * **ED -CAM\_EXCostado-02 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** |
| 10- COMPUTECA | 06 | TODAS |  |  |
| 11-2030 | 05 |  |  | * **03 BORROSAS, EN HORARIO NOCTURNO.** |
| 12-PABELLON A | 06 | TODAS |  |  |
| 13-ABASTECIMIENTO | 02 |  |  |  |
| 14-PABELLON B | 08 | TODAS |  |  |
| 15-BIOCIENCIAS | 10 | TODAS |  |  |
| 16-BIOREN | 06 |  |  | * **Se quita la cámara BIOREN\_1p\_Pasillo. Queda 05 cámaras visibles.** |
| 17-BUNKER | 04 | TODAS |  | * **Bunker\_EX\_Entrada, Mancha en el lente.** * **Bunker\_EX\_costado (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **Bunker\_EX\_Entrada (telas de araña)**   **Se visualiza con visión nocturna.** |
| 18-PABELLON C | 04 |  |  |  |
| 19-ED-DDE | 01 | TODAS |  |  |
| 20-DIFEM | 09 | TODAS |  |  |
| 21-DINFO  21-BURO | 05  04 | TODAS  TODAS |  |  |
| 22-DIRCOM | 01 | TODA |  |  |
| 23-DIS | 01 |  |  |  |
| 24-ED GOBERNANZA | 01 | TODA |  |  |
| 25-PABELLON N | 05 | TODAS |  |  |
| 26-PABELLON L | 05 | TODAS |  |  |
| 27-MATEMATICAS | 16 | TODAS |  | * **ED-MAT\_1P\_PATIO-1(telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** |
| 28-MECANICA | 02 | TODAS |  |  |
| 29-MUSCULACION | 04 | TODAS |  |  |
| 30-NUCLEO | 05 |  |  |  |
| 31-PABELLON O | 10 | TODAS |  | * **Ed O\_3P\_Salida Emergencia conectada, pero con mica rallada, informada por técnico**   **No se visualiza imagen con visión nocturna.**   * **ED-O\_3P\_Escalera no se visualiza imagen con visión nocturna.** * **ED-O\_1P\_Entrada, mica rallada. No se visualiza imagen con visión nocturna.** * **ED-O\_2P\_Escalera, mica rallada. No se visualiza imagen con visión nocturna.** * **ED-O\_4P\_Escalera, mica rallada. No se visualiza imagen con visión nocturna.** * **ED-O\_4P\_Salida\_Emergencia, mica rallada. No se visualiza imagen con visión nocturna.** |
| 32-PABELLON OC | 03 | TODAS |  |  |
| 33-TRABAJO SOCIAL | 01 | TODAS |  |  |
| 34-Edu\_física | 01 | TODAS |  |  |
| 35-AGROINDUSTRIA | 21 |  |  | * **UA\_Galpon\_patio (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **UA\_2P\_patio\_secretaria (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **UA\_1P\_Ing\_Pasillo (telas de araña).** |
| 36-MEDIO AMBIENTE | 01 | TODAS |  |  |
| 37-EXFUDEA | 08 | TODAS |  | * **EX Fudea\_Ent\_Principal (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **EX Fudea \_Int\_Escalera (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** |
| 38-GALPON OC | 06 |  |  |  |
| 39-GORE | 09 |  | 01 | * **Cancha Tenis04, sin conexión.** * **GORE-Entrada 1, <se mantiene visibilidad, con un poco de dificultad.** * **Cancha tenis 02(telas de araña) se divisa con visión Nocturna.** * **Cancha de tenis 03(telas de araña) se divisa con visión nocturna.** * **GORE\_Entrada\_AM\_Vehicular(telas de araña).** |
| 40-HOGARES | 14 | TODAS |  | * **Hogares-costado\_3 (telas de araña) se divisa con visión nocturna.** * **HOGARES- costado\_2 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **Hogares-costado\_1 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **HOGARES-Poste\_PTZ\_4 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **HOGARES-costado\_1, funciona con intermitencia. Sin conexión.** |
| 41-INSTITUTO INDIGENA | 01 | TODAS |  |  |
| 42-JARDIN INFANTIL | 08 | TODAS |  |  |
| 43- JUBILADOS | 02 | TODAS |  |  |
| 44-MEDICINA SA. | 02 | TODAS |  |  |
| 45-MEDICINA BLANCO | 05 | TODAS |  |  |
| 46-MEDICINA-S | 07 | TODAS |  |  |
| 47-TERAPIA OCUPACIONAL | 02 | TODAS |  |  |
| 48-VINCULACION CON EL MEDIO | 03 | TODAS |  |  |
| 49-CAJA FONDO DE CREDITO | 03 |  | 01 | * **DESCONECTADA CAMARA**   **01** |
| 50-LICAN | 18 | TODAS |  | * **Cab-15 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Poste-2 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Poste-03 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Poste\_01 (telas de araña) se divisa con visión nocturna.** * **Cab\_21-1 (telas de araña) se divisa con visión nocturna.** * **Cámara sin conexión: Cab-13\_1** |
| 51-MAQUEHUE | 23 |  | NO TODAS | * **Maquehue -Entra02 Con Tela De Araña se divisa horario Nocturno.** * **MAQUEHUE-Páquing-Entrada (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **MAQUEHUE-Lecheria\_Entrada-2 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **Maquehue-Casa-Jorge (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **MAQUEHUE-camino costado (telas de arañas)** * **MAQUEHUE-Entrada01(telas de arañas).** * **03 CAMARAS SIN CONEXIÓN** |
| 52-MEHUIN | 20 |  |  |  |
| 53-PRAT | 13 |  |  |  |
| 54-SALUD PUBLICA | 08 | TODAS |  | * **S.P.\_Ent1 con intermitencia.** |
| 55-AULA MAGNA | 09 | TODAS |  | * **DOME\_AM\_07 Funcionando con intermitencia. Grabaciones con intermitencia.** |
| 56-CADI | 08 | TODAS |  | * **CADI-costado\_izquerdo (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **CADI-patio01 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **CADI-patio02 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** * **CADI-costado\_derecho (telas de araña) se visualiza con vision nocturna.** |
| 57-PISCINA | 08 | TODAS |  | * **Piscina-Int\_Graderia-3 (telas de araña), se divisa con visión nocturna.** |
| 58-PUCON | 25 |  |  | * **Pucon-EX04 Con tela de araña se divisa horario nocturno.** * **Pucon\_ext\_08 mantiene tela de araña visión nocturna.** * **Pucón-patio1(telas de araña) de visualiza con visión nocturna** * **Pucon-EX\_Ent\_2 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** * **Pucon-EX\_3 (telas de araña) se visualiza con visión nocturna.** |
| 59- TERMAL | 04 | TODAS |  |  |
| 60-INGENIERIA ELECTRICA | 09 | TODAS |  |  |
| 61-MANTENCION | 15 | TODAS |  | * **ZM-Container Franjas negras con visión nocturna (TELAS DE ARAÑA)** * **ZM-Container\_Ciclovia Franjas negras con visión nocturna.**   **ZM-Taller Entrada (telas de araña).**   * **ZM-Acceso\_Barrera (telas de araña).** * **ZM-Poste-ciclovía \_est3 EMPAÑADA** * **ZM-Taller\_Entrada cámara se ve borrosa en la noche, durante la mañana se ve con humedad.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## TOTAL, DE CAMARAS: 474.

**TURNO B: NIEVES PEREZ.**

**SARA TORRES.**

**TURNO C: GUSTAVO VIVALLO.**